VIRKSOMHETER SOM SELGER SOLTIMER

Melding i forhold til Forskrift 21.november 2003 nr.1362 om strålevern og bruk av stråling

( strålevernforskriften) .

Tilleggsopplysninger om solstudio ( strek under det som passer):

Er solariene utleid fra annet firma, har annet firma leid plass til solariene i solingslokalene, er solstudioet del av en større kjede, franchisevirksomhet eller lignende. Oppgi evt. firma eller kjede:

___________________________________________________________________________

Har virksomheten utplassert solarier ved annen virksomhet? Oppgi navn på denne virksomheten, adresse og evt. lokal kontaktperson:

___________________________________________________________________________

Hvilken betjeningsgrad har solstudioet:

Kryss:

___ 	1. Betjent(Betjening er tilstede hele tiden og setter solingstid for kunde)

___ 	2. Delvis betjent(Betjening er tilgjengelig og kunden setter solingstid selv)

___	3. Ubetjent (Ingen betjening er tilgjengelig og kunden setter solingstid selv)

Hvilke typer solarier finnes i solstudioet:

(fyll ut for hver type solarium, legg ved ekstra ark hvis det finnes flere typer enn 6)

| Navn på solariemodell/Fabrikat | Godkjennings/ registreringsnummer | Antall |
| --- | --- | --- |

Tilfredsstiller virksomheten kravene i strålevernforskriftens §§ 7 og 28?

Ja	Nei

| Har virksomheten tilstrekkelig kompetanse innen strålevern når det gjelder opplæring av ansatte, utarbeidelse av skriftlige instrukser og arbeidsprosedyrer ( krav fra 1.1.2006) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oppfyller alle solarie-apparatene kravene til UV-type 3? ( krav fra 1.1.2006) |  |  |
| Finnes det spesifikasjoner om tillatte UV-kilder for hver modell? ( Utskrift fra nett-side eller annet) |  |  |
| Er krav til merking av apparatene oppfylt? ( UV type 3 advarselsmerke) |  |  |
| Opplyses kunden om anbefalte solingstider? |  |  |
| Opplyses kunden om mulig helserisiko ved bruk av solarium? ( Plakat, personlig veiledning, annet?) |  |  |

Ja	Nei

| Opplyses kunden om at det bør benyttes beskyttelsesbriller? ( Plakat, personlig veiledning, annet?) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kan solarienes tidsur stilles i henhold til anbefalte solingstider? |  |  |
| Finnes det oppslag med advarselstekst og verneregler lett synlig i lokalet? |  |  |
| Inneholder oppslaget en fraråding av bruk for personer under 18 år? |  |  |

Kommentar :

___________________________________________________________________________

Dato: ________________	Underskrift: _________________________________________

For virksomheten

Blokkbokstaver:______________________________________